## Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu
EPDK Tarafından Onaylanan ve 5 Nisan 2025 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarifeler
| 2025-04-05 | Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh) |  |  |  |  | Güç Bedeli Hariç Toplam Tarifeler (kr/kWh)
İletim Sistemi Kullanıcıları | Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece
| Tüketici | 312.4942 | 316.4941 | 507.6545 | 162.2084 | 0 | 312.4942 | 316.4941 | 507.6545 | 162.2084
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece
| Orta Gerilim | [5 empty] | Orta Gerilim
| Çift Terimli | [5 empty] | Çift Terimli
| Sanayi | 285.745 | 289.9947 | 493.1613 | 126.0188 | 81.0595 | 366.8045 | 371.0542 | 574.2208 | 207.0783
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 333.557 | 337.7255 | 576.4973 | 147.7449 | 126.3293 | 459.8863 | 464.0548 | 702.8266 | 274.0742
| Mesken | 180.5752 | 184.9606 | 344.687 | 57.2306 | 125.1286 | 305.7038 | 310.0892 | 469.8156 | 182.3592
| Tarımsal Faaliyetler | 207.7761 | 210.6619 | 375.3879 | 79.0301 | 104.0417 | 311.8178 | 314.7036 | 479.4296 | 183.0718
| Aydınlatma | 339.7375 |  |  |  | 121.2485 | 460.986
| Tek Terimli | [5 empty] | Tek Terimli
| Sanayi | 297.0238 | 301.4239 | 511.7004 | 131.7097 | 89.5372 | 386.561 | 390.9611 | 601.2376 | 221.2469
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 330.2205 | 334.3891 | 573.1609 | 144.4072 | 157.581 | 487.8015 | 491.9701 | 730.7419 | 301.9882
| Mesken | 172.0804 | 176.466 | 336.1901 | 48.7343 | 154.5019 | 326.5823 | 330.9679 | 490.692 | 203.2362
| Tarımsal Faaliyetler | 202.5562 | 205.4423 | 370.1684 | 73.8086 | 129.5429 | 332.0991 | 334.9852 | 499.7113 | 203.3515
| Aydınlatma | 337.6867 |  |  |  | 151.2482 | 488.9349
| Alçak Gerilim | [5 empty] | Alçak Gerilim
| Tek Terimli | [5 empty] | Tek Terimli
| Sanayi | 269.3343 | 273.5148 | 473.4073 | 112.182 | 138.5324 | 407.8667 | 412.0472 | 611.9397 | 250.7144
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 257.3982 | 331.1054 | 569.8767 | 141.1242 | 187.741 | 445.1392 | 518.8464 | 757.6177 | 328.8652
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 326.9374 | 331.1054 | 569.8767 | 141.1242 | 187.741 | 514.6784 | 518.8464 | 757.6177 | 328.8652
| Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 49.4065 | 165.9325 | 325.658 | 38.2006 | 183.6166 | 233.0231 | 349.5491 | 509.2746 | 221.8172
| Mesken (8 kWh/gün üstü) | 161.546 | 165.9325 | 325.658 | 38.2006 | 183.6166 | 345.1626 | 349.5491 | 509.2746 | 221.8172
| Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 7.6988 |  |  |  | 103.5566 | 111.2554
| Tarımsal Faaliyetler | 195.0087 | 202.566 | 362.6219 | 66.2611 | 154.263 | 349.2717 | 356.829 | 516.8849 | 220.5241
| Aydınlatma | 336.5818 |  |  |  | 179.8147 | 516.3965
| Genel Aydınlatma | 389.044 |  |  |  | 179.8147 | 568.8587

## Nihai Tarife Tablosu
EPDK tarafından onaylanan ve 5 Nisan 2025 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler
|  |  | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece
|  |  | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh
|  |  | 312.4942 | 316.4941 | 507.6545 | 162.2084
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler | [7 empty] | Özel Tedarikçiden Enerji Alan Tüketiciler İçin Sistem Kullanım Tarifeleri
| Kapasite |  | Aktif Enerji + Dağıtım |  |  |  | Reaktif Enerji |  | Kapasite |  | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji
| Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece |  |  | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli
| kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kVARh |  | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh
Orta Gerilim | [7 empty] | Orta Gerilim
Çift Terimli | [7 empty] | Çift Terimli
Sanayi | 2693.8043 | 5387.6086 | 366.8045 | 371.0542 | 574.2208 | 207.0783 | 264.5474 | Sanayi | 2693.8043 | 5387.6086 | 81.0595 | 264.5474
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 4337.0036 | 8674.0072 | 459.8863 | 464.0548 | 702.8266 | 274.0742 | 264.5474 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 4337.0036 | 8674.0072 | 126.3293 | 264.5474
Mesken | 4229.5172 | 8459.0345 | 305.7038 | 310.0892 | 469.8156 | 182.3592 |  | Mesken | 4229.5172 | 8459.0345 | 125.1286
Tarımsal Faaliyetler | 4185.4876 | 8370.9752 | 311.8178 | 314.7036 | 479.4296 | 183.0718 | 264.5474 | Tarımsal Faaliyetler | 4185.4876 | 8370.9752 | 104.0417 | 264.5474
Aydınlatma | 4310.9121 | 8621.8242 | 460.986 |  |  |  |  | Aydınlatma | 4310.9121 | 8621.8242 | 121.2485
Tek Terimli | [7 empty] | Tek Terimli
Sanayi |  |  | 386.561 | 390.9611 | 601.2376 | 221.2469 | 264.5474 | Sanayi |  |  | 89.5372 | 264.5474
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer |  |  | 487.8015 | 491.9701 | 730.7419 | 301.9882 | 264.5474 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer |  |  | 157.581 | 264.5474
Mesken |  |  | 326.5823 | 330.9679 | 490.692 | 203.2362 |  | Mesken |  |  | 154.5019
Tarımsal Faaliyetler |  |  | 332.0991 | 334.9852 | 499.7113 | 203.3515 | 264.5474 | Tarımsal Faaliyetler |  |  | 129.5429 | 264.5474
Aydınlatma |  |  | 488.9349 |  |  |  |  | Aydınlatma |  |  | 151.2482
Alçak Gerilim | [7 empty] | Alçak Gerilim
Tek Terimli | [7 empty] | Tek Terimli
Sanayi |  |  | 407.8667 | 412.0472 | 611.9397 | 250.7144 | 264.5474 | Sanayi |  |  | 138.5324 | 264.5474
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) |  |  | 445.1392 | 518.8464 | 757.6177 | 328.8652 | 264.5474 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) |  |  | 187.741 | 264.5474
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) |  |  | 514.6784 | 518.8464 | 757.6177 | 328.8652 | 264.5474 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) |  |  | 187.741 | 264.5474
Mesken (8 kWh/gün ve altı) |  |  | 233.0231 | 349.5491 | 509.2746 | 221.8172 |  | Mesken (8 kWh/gün ve altı) |  |  | 183.6166
Mesken (8 kWh/gün üstü) |  |  | 345.1626 | 349.5491 | 509.2746 | 221.8172 |  | Mesken (8 kWh/gün üstü) |  |  | 183.6166
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler |  |  | 111.2554 |  |  |  |  | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler |  |  | 103.5566
Tarımsal Faaliyetler |  |  | 349.2717 | 356.829 | 516.8849 | 220.5241 | 264.5474 | Tarımsal Faaliyetler |  |  | 154.263 | 264.5474
Aydınlatma |  |  | 516.3965 |  |  |  |  | Aydınlatma |  |  | 179.8147
Genel Aydınlatma |  |  | 568.8587
Üreticiler İçin Veriş Yönünde Çift Terimli Dağıtım Tarifesi | [7 empty] | Üreticiler İçin Veriş Yönünde Tek Terimli Dağıtım Tarifesi
| Kapasite |  | Dağıtım Bedeli |  |  |  | Reaktif Enerji |  |  |  | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji
| Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli
| kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh |  |  |  | kr/kVARh |  |  |  | kr/ kWh | kr/kVARh
Üretici | 2528.6352 | 5057.2704 | 17.0239 |  |  |  | 264.5474 | Üretici |  |  | 23.0911 | 264.5474
Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Dağıtım Tarifesi
Lisanssız Üretici-1 | [10 empty] | 157.581 | 264.5474
5346 Sayılı Kanunun Eki I Sayılı Cetvelin (e) Bendi Kapsamındaki Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Tarife
Lisanssız Üretici-2 | [10 empty] | 49.6738 | 264.5474
Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, Ekim Ayının Son Pazar Günü ile Mart Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07 saatleri arasında; Mart Ayının Son Pazar Günü ile Ekim Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır.
Mesken alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 8 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanır.
Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara üreticiler için belirlenmiş olan güç, güç aşım ve dağıtım bedeli emreamade güç, güç aşım ve dağıtım bedeli olarak uygulanır.
Fon, pay, vergi vb. yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilecektir.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli tarife uygulanacaktır.

## Yeşil Tarife Tablosu
EPDK tarafından onaylanan ve 5 Nisan 2025 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Yeşil Tarife
İletim Sistemi Kullanıcıları
Yeşil Enerji Bedeli
kr/kWh
339.7375
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler
| Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite |  | Yeşil Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji
|  |  | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı
| kr/kWh | kr/kWh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh
Orta Gerilim
Çift Terimli
Sanayi | 339.7375 | 81.0595 | 2693.8043 | 5387.6086 | 420.797 | 264.5474
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 339.7375 | 126.3293 | 4337.0036 | 8674.0072 | 466.0668 | 264.5474
Mesken | 339.7375 | 125.1286 | 4229.5172 | 8459.0345 | 464.8661
Tarımsal Faaliyetler | 339.7375 | 104.0417 | 4185.4876 | 8370.9752 | 443.7792 | 264.5474
Aydınlatma | 339.7375 | 121.2485 | 4310.9121 | 8621.8242 | 460.986
Tek Terimli
Sanayi | 339.7375 | 89.5372 |  |  | 429.2747 | 264.5474
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 339.7375 | 157.581 |  |  | 497.3185 | 264.5474
Mesken | 339.7375 | 154.5019 |  |  | 494.2394
Tarımsal Faaliyetler | 339.7375 | 129.5429 |  |  | 469.2804 | 264.5474
Aydınlatma | 339.7375 | 151.2482 |  |  | 490.9857
Alçak Gerilim
Tek Terimli
Sanayi | 339.7375 | 138.5324 |  |  | 478.2699 | 264.5474
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 339.7375 | 187.741 |  |  | 527.4785 | 264.5474
Mesken | 339.7375 | 183.6166 |  |  | 523.3541
Tarımsal Faaliyetler | 339.7375 | 154.263 |  |  | 494.0005 | 264.5474
Aydınlatma | 339.7375 | 179.8147 |  |  | 519.5522